O princípio da balança de watt

Por Marlene Rau e Eleanor Hayes

Traduzido por Paulo S. André e Rute A. S. Ferreira

A balança de watt é um instrumento eletromecânico que mede, com elevada precisão, o peso de uma massa de ensaio. Várias equipas de investigação, a nível mundial, competem para construir uma balança de watt com uma precisão sem precedentes.

A medição efetuada por uma balança de watt é realizada em duas etapas: uma etapa de pesagem estática, seguida por uma etapa de movimento dinâmico.

Na etapa de pesagem estática, a massa de teste é suspensa num dos braços da balança, enquanto uma bobina imersa num campo magnético horizontal é suspensa no outro braço. Quando a bobina é alimentada com uma corrente elétrica, I, a interação entre a corrente elétrica e o campo magnético produz uma força eletromagnética vertical:

Fel = ILB

onde L é o comprimento total do fio que forma a bobina e B é a densidade do fluxo magnético.

Etapa de pesagem estática
Imagem cortesia de: BIPM

O peso da massa de ensaio (Fm) é dado por Fm = mg

onde m: massa e g: aceleração da

quando a balança está em equilíbrio, temos que:

mg = ILB.

Podemos determinar o valor de g com precisão, porém os valores de B e L são inerentemente imprecisos. É, por isso, que etapa móvel é usada como um truque - uma medida que nos dá uma fórmula com a qual podemos anular B e L.

Na etapa de movimento dinâmico, a massa de ensaio é removida e a bobina é deslocada com uma velocidade constante (vertical), através do campo magnético horizontal, induzindo uma tensão elétrica mensurável na bobina.

Etapa de movimento dinâmico
Imagem cortesia de: BIPM

A tensão elétrica induzida (U) é dada por:

U = BLv

onde B: densidade de fluxo magnético do campo magnético horizontal; L: comprimento do fio que forma a bobina, e v: velocidade de deslocamento da bobina, através do campo magnético.

Pode-se cancelar BL, pois sabemos que:

mg = ILB

e como sabemos que:

U = BLv

Rearranjando estas equações, resulta em:

mg = LB

I

e:

U = BL.

v

Combinando os dois, obtemos:

UI = mgv.

tal significa que a energia elétrica (UI) é igual à energia mecânica (mgv) ou Pel = Pmech, que representa o princípio básico de funcionamento da balança de watt.

Para efeitos de determinação da massa

m = UI.

gv

Onde é, também, possível determinada v com elevada precisão; uma medição suficientemente precisa de I e U requer conhecimentos de mecânica quântica. Dois fenómenos, conhecidos como o efeito de Josephson e efeito de Hall quântico, permitem aos investigadores determinar com precisão a resistência e a tensão, e, portanto, também, calcular a corrente elétrica (lei de Ohm).

Vários institutos de metrologia possuem individualmente projetos instrumentais próprios, alguns dos quais muito grandes. No entanto, com esta configuração experimental complexa é, obviamente, difícil obter a precisão requerida. Um dos elementos essenciais da balança de watt é o circuito magnético, pois o campo magnético B e o comprimento L da bobina devem permanecer constantes nas duas etapas da medida, nomeadamente, etapas estática e dinâmica. Não é relevante conhecer os seus valores com precisão, mas é importante que os seus valores não se alteram, em particular, devido aos efeitos da temperatura.

Uma colaboração entre o Instituto de Metrologia Suíço (METAS) e o CERN, permitiu aos investigadores projetar um magnete ultra estável com compensação de temperatura que será utilizado numa nova balança de watt, projetada para aumentar a precisão da configuração atual em cerca de uma ordem de grandeza.